太阳能热水系统建筑应用认定条件

一、基本条件

1、生产企业具有独立法人资格，注册资金不少于1000万元，固定资产不少于2000万元；

2、有固定的办公、生产场所，厂房、库房面积不少于8000平方米；

3、年生产能力在3万台以上，或年生产集热器面积6万平方米以上；

4、应用本企业产品的太阳能光热建筑一体化项目累计建筑面积不少于50万平方米；

5、企业售后服务体系完善、信誉良好，近几年内在生产经营活动中无违规违纪行为和重大质量安全事故；

6、企业财务经营状况良好。

二、生产及检测设备要求

1、生产组装设备要求：

（1）应具备内胆水箱、外壳桶身生产能力及设备，主要包括：剪板机、冲孔设备、折弯机、折榫机、翻边机、焊机设备、卷圆机、压筋机等设备；

（2）应具备水箱桶体高压聚氨酯发泡能力设备；

（3）分体式太阳能生产企业除应具备上述生产能力及设备要求外，还应具备：集热器（含集热芯）、换热器、内胆封头、外壳端盖等生产能力及设备。

2、进厂检验、生产过程检验和出厂检验设备要求：应具有气密检测设备、涂层测厚仪、密着试验仪、内胆保护电流测试仪、内胆疲劳寿命试验机、拜耳筛、电气性能综合测试仪、变频电源15KVA、电参数综合测试仪、数显温度计、多路温度测试仪（8路）、绝缘耐压测试仪、泄漏电流测试仪、系统得热量试验设备等。

三、技术人员要求

1、生产、检测、安装人员应经过培训，具备相应的专业技能和知识。

2、拥有中级及以上专业技术职称的人员不少于15人，大学本科以上学历人员占企业职工总人数的比例不低于30%。

2、应配备4名以上经过专业培训的专职试验人员，并应持证上岗（初次申报企业不做要求）；

3、企业主要技术负责人应具有高级以上专业技术职称，需经太阳能与建筑一体化应用专业技术培训，并取得相应的培训证书；

4、企业主要技术负责人、专业技术人员、专职试验人员申报认定登记时需提供身份证、职称证书、学历证明等；

四、生产过程控制要求

1、生产工艺合理，质量保证体系完善，运行有效，并通过ISO9000认证，有辅助电加热功能的产品还须获得3C认证证书。

2、主要零部件及配件质量要求:

（1）集热管：具有工业产品生产许可证，其质量符合国家和行业有关标准要求。

（2）电气元件：具有工业产品生产许可证或强制性认证的产品，其质量符合国家和行业有关标准要求。

（3）其他零配件和辅助材料：质量符合国家有关标准要求。

3、生产过程中应明确关键工序及控制要点，严格控制生产工艺和产品质量，生产记录齐全，并具有可追溯性。

4、具有质量、环境、安全认证证书；

五、产品（系统）检验要求

1、应按照生产工艺要求，进行必要的生产过程检验。

2、应按照国家或行业有关标准要求进行出厂检验。

3、应按照国家或行业有关标准要求委托国家检测中心进行型式检验报告。

4、具有安徽省级法定检测机构出具的抽样检测报告

5、具有二级以上能源效率检测报告

6、近两年内完成的建筑应用工程，经具备资质的检测机构抽样检测，其系统热性能检验符合国家有关标准要求。